## Rasvjeta u učionicama
T r o š k o v n i k
Predmet:Ponuda za popravak rasvjete u učionicama
Naručitelj: Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet
BR. | NAZIV | JED. | KOL. | JED. CIJENA | CIJENA
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih armatura | kom | 31
2 | Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura ojačanih metalnim kopčama, odsijačem i fluorescentnim cijevima 2x58 W/840 4000 oK | kom | 31
|  |  |  | UKUPNO A: | 0
|  |  |  | PDV : | 0
|  |  |  | UKUPNO sa PDV | 0